2015年离心泵产品飞行监督抽查结果汇总表

发布时间：15年12月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | AC75 | 2015.1 | 利欧集团股份有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 离心泵（塑料离心泵） | S40×32-20 | 2015.3 | 浙江帝杰仕泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 离心泵（耐腐蚀塑料离心泵） | FSB50-40-140 | 2015.3 | 余姚市锦驰化工泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 离心泵（石油化工离心泵） | HPB150-150-250 | 2015.3 | 浙江华泵科技有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 离心泵（YG型全拆式管道油泵） | 65YG32 | 2015.3 | 浙江科力健科技开发有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 离心泵（YIJ型化工泵） | YIJ65-40-200 | 2014.11 | 杭州英都纳泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 离心泵（单相管道式离心泵） | 40SGR3.2-20C(G) | 2015.3 | 新界泵业集团股份有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 离心泵（金穗离心泵） | B80-65-125 | 2015.3 | 永康市金穗水泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 离心泵 | B80-65-125 | 2015.3 | 浙江省永康市旭光农泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 离心泵（自吸泵） | 50BPZ-45 | 2014.07 | 浙江省永康市旭光机电有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 离心泵（便拆式自吸管道泵） | 80GZB32 | 2015.3 | 义乌市第二石油化工泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 离心泵（ISG系列管道离心泵） | ISG50-160 | 2015.3 | 浙江贝德泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 离心泵（氟塑料合金磁力泵） | ITC65-50-160 | 2015.3 | 衢州众德泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 离心泵（单级单吸离心泵） | IS80-65-160 | 2015.3 | 江山市通联泵业成套有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 离心泵（单级单吸离心泵） | 150ZB-22A | 2015.3 | 浙江省嵊州市富越机械泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 离心泵（自吸泵） | 50BPZ-45 | 2015.4 | 嵊州市亭山泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 离心泵（FS型塑料离心泵） | 40FS-20 | 2015.4 | 乐清市南海水泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 离心泵（自吸泵） | 65BPZ-55I | 2015.4 | 浙江新昌金龙喷灌泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 离心泵 | 80-65-160 | 2015.4 | 温州市康而达实业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 离心泵（磁力传动离心泵） | CQF50-32-105 | 2015.4 | 温州市尔乐泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 离心泵（耐腐蚀化工离心泵） | IHQ80-50-200 | 2015.4 | 温州市德茵特种防腐设备有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 离心泵（65WZ-15污水泵） | 65WZ-15 | 2015.4 | 嵊州市大华泵业制造有限公司 | 2015年二季度 | 不合格 | ①保证点泵效率②保证点流量、扬程 |
| 23 | 离心泵（立式多级离心泵） | DBL2-9 | 2015.4 | 新昌德力石化设备有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 离心泵（磁力驱动离心泵） | MPH-400 | 2015.4 | 温州市意达石化泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 离心泵（磁力传动离心泵） | CQ50-32-160 | 2015.4 | 浙江腾宇泵阀设备有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 离心泵（磁力离心泵） | CQF40-25-125 | 2015.4 | 温州市安得利耐酸泵有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 离心泵（氟塑料合金衬里离心泵） | IHF50-32-160 | 2015.4 | 浙江横阳化工机械有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 离心泵（IHF型氟塑料衬里离心泵） | IHF65-50-160 | 2015.4 | 浙江伟光泵阀制造有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 离心泵（自控式自吸泵） | 50BZ-35 | 2015.4 | 嵊州市海伟水泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 离心泵（船用自吸泵） | 50CBZ-35 | 2015.4 | 浙江白云泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 离心泵(管道离心泵) | IRG40-125 | 2015.04 | 浙江越沪机电有限公司 | 2015年二季度 | 不合格 | ①标牌②保证点泵效率③保证点流量、扬程④保证点汽蚀余量 |
| 32 | 离心泵（管道离心泵） | IRG40-125A | 2015.4 | 台州市利达电机厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 离心泵（单级单吸离心泵） | ISW50-160-3 | 2015.4 | 浙江万福泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 离心泵(氟塑料离心泵) | FS50-40-20 | 2015.04 | 余姚市鹏程耐腐蚀泵厂 | 2015年二季度 | 不合格 | ①保证点泵效率 |
| 35 | 离心泵（喷射自吸泵） | JET-26 | 2015.3 | 台州长虹泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 离心泵（泥浆泵） | 100LWB | 2015.4 | 临海市大通泥浆泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 离心泵 | 150S-50 | 2015.4 | 浙江飞旋泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 离心泵 | IQ50-110D 0.75/5B | 2015.4 | 浙江大元泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 离心泵（管道自吸泵） | IRG40-125-1.1 | 2015.4 | 浙江森邦机电有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 离心泵（单级管道离心泵） | IRG50-125-1.5 | 2015.4 | 浙江海泉机电有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 离心泵（微型管道泵） | 25G1.5-3 | 2015.4 | 浙江成隆泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 离心泵（船用卧式自吸离心泵） | 32CWZ-4 | 2015.4 | 台州市鸿金泵业有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 离心泵（管道式离心泵） | 2RG50-125-1.5kW | 2015.4 | 浙江大明机电有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 离心泵（离心式管道泵） | IGR40-125 | 2015.4 | 浙江晨杰机电有限公司 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 离心泵（离心式污水泥浆泵） | NL50-9 | 2015.4 | 温岭市英杰泥浆泵厂 | 2015年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |